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	Обект №
	Наименование
	Стойност в лв.
	Инв.номер

	1979
	Доставка и монтаж на 2 бр.общи водомери на ул."Шести Септември", вх.А и вх.Б, гр.Ивайловград
	898.84
	НОВ НОМЕР

	1980
	Доставка и монтаж на 2 бр.общи водомери на ул."Шести Септември", вх.В и вх.Г, гр.Ивайловград
	875.13
	НОВ НОМЕР

	1981
	Доставка и монтаж на ТСК 3/4" на СВО в с.Железино, ул."Горска" №1 на битов павилион, общ.Ивайловград
	598.64
	20111

	1982
	Подмяна на ТСК 2" на СВО на ул."Първомайска" №11, гр.Ивайловград
	288.63
	20143

	1983
	Доставка и монтаж на общ водомер на ул."Армира" №6, вх.Б, гр.Ивайловград
	416.25
	НОВ НОМЕР

	2046
	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 1" на хранителен водопровод АЦ ф80, захранващ с питейна вода с.Кондово и с.Железари, общ.Ивайловград
	430.31
	20249

	2047
	Подмяна на моторна защита 40-63 А на ПС с.Железино, общ.Ивайловград
	264.20
	НОВ НОМЕР

	2098
	Подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа АЦ ф125 с тръби ПЕ-ВП ф90 с дължина L=18м. на ул."Родопи" от о.т. 666 до о.т. 406, гр.Ивайловград
	2453.76
	20249

	2157
	Подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа АЦ Ф150 с тръби ПЕ-ВП ф90 с дължина L=35м на ул."Яни Попов" от о.т.396 до о.т.403, гр.Ивайловград
	3067.89
	20133

	2158
	Доставка и монтаж на общ водомер по КП №1033240 на ул."Пейо Яворов" №2, вх.А, гр.Ивайловград
	391.42
	НОВ НОМЕР

	2159
	Доставка и монтаж на общ водомер по КП №1033244 на ул."Първомайска" №11, вх.А и вх.Б, гр.Ивайловград
	586.29
	НОВ НОМЕР

	2160
	Доставка и монтаж на общ водомер по КП №1033245 на ул."Пирин" №19, вх.А и вх.Б, гр.Ивайловград
	630.61
	НОВ НОМЕР

	2222
	Доставка и монтаж на общ водомер по К.П.№1036029 на ул."Капитан Петко Войвода" №10, вх.А, гр.Ивайловград
	475.52
	НОВ НОМЕР

	2223
	Доставка и монтаж на общ водомер по К.П.№1036030 на ул."Капитан Петко Войвода" №12, вх.Б, гр.Ивайловград
	488.94
	НОВ НОМЕР

	2224
	Подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа Поц. 3/4" с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=12м. от о.т.66 до о.т.64 по плана на с.Железино, общ.Ивайловград
	557.10
	20105

	2225
	Доставка и монтаж на общ водомер по К.П.№1036037 на ул."Капитан Петко Войвода" №23, гр.Ивайловград
	574.79
	НОВ НОМЕР

	2312
	Подмяна на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=5м. на къща с двор ПИ-232 от кв.18 по ПУП на с.Камилски дол, общ.Ивайловград
	427.79
	20241

	2313
	Доставка и монтаж на общ водомер по К.П.№1036047 на ул."Христо Ботев" №7, гр.Ивайловград
	742.95
	НОВ НОМЕР

	2314
	Доставка и монтаж на общ водомер по К.П.№1036055 на ул."Княз Борис Първи" №2, гр.Ивайловград
	690.61
	НОВ НОМЕР

	2380
	Подмяна на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=12м. на ул."Петко Р. Славейков" №26, гр.Ивайловград
	598.39
	20121

	2381
	Доставка и монтаж на общ водомер по К.П.№0001400 на ул."Армира" №1, гр.Ивайловград
	454.85
	НОВ НОМЕР

	2382
	Доставка и монтаж на 2 бр. общи водомери по К.П.№0001405 и К.П.№0001406 на ул."Шести Септември" №3, вх.А и вх.Б, гр.Ивайловград
	974.72
	НОВ НОМЕР

	2459
	Подмяна на автоматичен въздушник 1" на хранителен водопровод АЦ ф150, захранващ с питейна вода кв."Лъджа", гр.Ивайловград
	451.31
	20120

	2460
	Подмяна на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=3м. на ул."Изгрев" №7, кв."Лъджа", къща с двор УПИ-XI кв.93 по ПУП на гр.Ивайловград
	548.22
	20217

	2461
	Доставка и монтаж на ТСК 3/4" на СВО на ул."Гео Милев" №10, къща с двор, гр.Ивайловград на Анелия Андреева
	190.50
	20165

	2462
	Подмяна на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=24м. на имот с ПИ-46, кв.10 по ПУП на с.Пъстроок със собственик Ахмед Халил Дурмуш, общ.Ивайловград
	465.10
	20393

	2463
	Подмяна  на ТСК 1" на СВО на ул.“ Св. Климент Охридски“ №7  гр. Ивайловград
	468.77
	20186

	2464
	Доставка и монтаж на общ водомер по К.П.№1039964 на ул."Васил Левски" №4, вх.А, гр.Ивайловград
	362.79
	НОВ НОМЕР

	2465
	Доставка и монтаж на ТСК 1 1/2" и подмяна на част от хранителен водопровод ПЕ ф50 с тръби ПЕ-ВП ф50 с дължина L=10м., който захранва с питейна вода с.Орешино, общ.Ивайловград
	457.94
	20300

	2544
	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 1" на напорен водопровод захранващ в питейна вода с.Драбишна, общ.Ивайловград
	322.44
	20082

	2618
	Подмяна на автоматичен въздушник 1" на напорен водопровод за с.Орешино, общ.Ивайловград
	330.17
	20285

	2619
	Подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа Ст.ф65 с тръби ПЕ-ВП ф32 с дължина L=10м на ул."Странджа" от о.т.187 до о.т.669 от ПУП на гр.Ивайловград
	1909.65
	20137

	2694
	Подмяна на реле ниворегулатор RM22LG11MR на ПС с.Плевун 2, общ.Ивайловград
	706.87
	НОВ НОМЕР

	2695
	Подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа Ет.Ф80 с тръби ПЕ-ВП Ф90 с дължина L=50м, на ул."Княз Борис I-ви" от о.т.135 до о.т.142, гр.Ивайловград
	2993.31
	20146

	2696
	Подмяна на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=7м. на ул."Елин Пелин" №5, къща с двор УПИ VIII-111, кв.81 по ПУП на гр.Ивайловград
	686.01
	20130

	2697
	Подмяна на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=5м. в с.Свирачи, къща с двор УПИ VIII-63, кв.8 по ПУП на с.Свирачи, общ Ивайловград
	546.38
	20340

	2698
	Доставка и монтаж на общ водомер по К.П.№1037168 на ул."Княз Борис I-ви", блока на ЗКД, гр.Ивайловград
	404.92
	НОВ НОМЕР

	2699
	Подмяна на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=5м. на ул."Изгрев" №9, къща с двор УПИ VIII-75, кв.93 по ПУП на гр.Ивайловград
	357.38
	20217

	2754
	Подмяна на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=12м. на ул."Беломорска" №17, двор на "Топливо" АД, УПИ III-790, кв.38 по ПУП на гр.Ивайловград
	659.10
	20119

	2756
	Доставка и монтаж на СК Dn150 на хранителен водопровод захранващ с питейна вода с.Железино, общ.Ивайловград
	1175.83
	20098

	2757
	Подмяна на СК Dn100 на хранителен водопровод захранващ с питейна вода с.Ленско, общ.Ивайловград
	1007.45
	20262

	2758
	Доставка и монтаж на общ водомер по К.П.№1045179 на ул."Капитан Петко Войвода" №10, вх.Б, гр.Ивайловград
	335.61
	НОВ НОМЕР

	2759
	Подмяна на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=15м. на ул."Тракия" №6, къща с двор в УПИ XVIII-285, кв.66 по ПУП на гр.Ивайловград
	721.02
	20115

	2829
	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 1" на вътрешна водопроводна мрежа Ет.80, захранващ с вода с.Мандрица, общ.Ивайловград
	779.76
	20270



	2800
	Доставка и монтаж на нов помпен агрегат SHAKTI QF 30-17 на ПС Камилски Дол, общ.Ивайловград
	9 012.72
	НОВ НОМЕР

	2801
	Доставка и монтаж на помпен агрегат тип SCR 20-6 3x400V на ПС с.Гугутка, подаща вода за селата Гугутка и Бялградец, общ.Ивайловград
	7 506.84
	НОВ НОМЕР

	2802
	Доставка и монтаж на помпен агрегат тип SCR 20-6 3x400V на ПС с.Долно Луково, подаща вода за селата Долно и Горно Луково, общ.Ивайловград
	7 879.00
	НОВ НОМЕР

	2830
	Доставка и монтаж на дозираща помпа 12V на водоем с.Драбишна, общ.Ивайловград
	741.64
	НОВ НОМЕР

	2831
	Подмяна на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=11м. на ул."Младост" №2, кв."Лъджа", къща с двор УПИ VII-58, кв.100 по ПУП на гр.Ивайловград
	289.30
	20179

	2832
	Подмяна на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=10,5м. на ул."Младост" №6, кв."Лъджа", къща с двор УПИ VIII-57, кв.100 по ПУП на гр.Ивайловград
	581.36
	20179

	2960
	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 1" на хранителен водопровод, захранващ с питейна вода с.Ламбух, общ.Ивайловград
	378.65
	20259

	2961
	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 1" на хранителен водопровод, захранващ с питейна вода с.Гугутка, общ.Ивайловград
	333.39
	20053

	2962
	Подмяна на част от хранителен водопровод Ет.Ф60 с тръби ПЕ-ВП Ф50 с дължина L=25м., захранващ с питейна вода с.Горноселци, общ.Ивайловград
	522.42
	20046

	2963
	Доставка и монтаж на дозаторна помпа "Проминент" 220V на ПС с.Долно Луково, общ.Ивайловград 
	1 237.36
	НОВ НОМЕР

	2964
	Доставка и монтаж на дозаторна помпа 12 V на ПС Плевун - 2-ри подем, землището на с.Ленско, общ.Ивайловград
	847.55
	НОВ НОМЕР

	2965
	Доставка и монтаж на дозаторна помпа 12 V в напорен резервоар 140 м3. с.Покрован,общ.Ивайловград 
	841.52
	НОВ НОМЕР

	2966
	Доставка и монтаж на дозаторна помпа Проминент 220V на ПС с.Камилски дол, общ.Ивайловград
	1 234.48
	НОВ НОМЕР

	3026
	Доставка и монтаж на възв.клапа тип МИГАЛКА Dn65 на смукатела на помпата на ПС Мандрица, общ.Ивайловград
	1 715.39
	20267

	3027
	Подмяна на спирателен кран 2" на напорен водопровод захранващ с питейна вода с.Долно Луково, ПС Долно Луково, общ.Ивайловград
	394.54
	20043

	3073
	Доставка и монтаж на възвратна клапа тип МИГАЛКА Dn100 на ПС Мандрица, общ.Ивайловград
	579.04
	20267

	3074
	Подмяна на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=15м. в с.Долно Луково на къща с двор с УПИ II-97, кв.20 по ПУП на с.Долно Луково, общ.Ивайловград
	701.06
	20072

	3075
	Подмяна на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=12м. в с.Долно Луково на къща с двор с УПИ IV-133, кв.23 по ПУП на с.Долно Луково, общ.Ивайловград
	740.22
	20072

	3076
	Подмяна на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=11м. на ул."Георги Сава Раковски", Административна сграда на ГПУ Ивайловград, гр.Ивайловград 
	558.78
	20190

	3077
	Подмяна на СК 2" на хранителен водопровод захранващ с питейна вода с.Железари, общ.Ивайловград
	537.79
	20091

	3117
	Подмяна на реле фаза RM22TG20 в ел.табло за помпен агрегат на ПС с.Одринци, общ.Ивайловград
	303.15
	НОВ НОМЕР

	3146
	Подмяна на спирателен кран 1 1/4" на напорен водопровод в НР 100м3, захранващ с питейна вода с.Славеево, общ.Ивайловград
	371.56
	20363

	3147
	Подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа ЕТ.80 с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=70м. на ул."Генерал Черевин", гр.Ивайловград
	719.83
	20153

	3229
	Доставка и монтаж на дозаторна хлораторна помпа "Проминет" на ПС с.Одринци, общ.Ивайловград
	1 232.80
	НОВ НОМЕР

	3230
	Подмяна на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=18м. на къща с двор в УПИ V-46, кв.13 по ПУП на с.Славеево, общ.Ивайловград
	603.63
	20364

	3258
	Доставка и монтаж на помпен агрегат SHAKTI SCR 32-14 на ПС с.Белополяне, побщ.Ивайловград 
	20 261.08
	НОВ НОМЕР

	3259
	Доставка и монтаж на нов помпен агрегат SHAKTI SCR 32-8 на ПС Плевун - II-ри подем, захранваща с питейна вода селата Плевун, Кондово, Железари, общ.Ивайловград 
	12 426.45
	НОВ НОМЕР

	3309
	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник Dn65 на напорен водопровод Ет.100, захранващ с питейна вода с.Плевун, с.Кондово и с.Железари, общ.Ивайловград
	427.79
	20306

	3310
	Подмяна на спирателен кран Dn100 на хранителен водопровод Ет.100, захранващ с питейна вода с.Орешино, общ.Ивайловград 
	676.49
	20299

	3312
	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 1" на хранителен водопровод от каптаж К1 до черпателен резервоар с обем 25 м3 на ПС с.Покрован, захранващ с вода с.Покрован, общ.Ивайловград
	400.24
	20392

	3399
	GSM СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДОЕМИ р-р Св.Илия
	1 890.00
	НОВ НОМЕР

	3405
	Подмяна на част от хранителен водопровод ПЕ-ВП ф50 с тръби ПЕ-ВП ф50 с дължина L=35м., захранващ с питейна вода с.Орешино, общ.Ивайловград 
	600.79
	НОВ НОМЕР

	3495
	Доставка и монтаж на дозаторна хлораторна помпа Проминет на ПС с.Мандрица, общ.Ивайловград 
	1 144.41
	НОВ НОМЕР

	3496
	Подмяна на сградно водопроводно отклонение с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=17м. на къща с двор в ПИ-145, по ПУП на с.Покрован, общ.Ивайловград 
	215.18
	20318

	3497
	Подмяна на част от напорен водопровод ПЕ-ВП ф50 с тръби ПЕ-ВП ф50 с дължина L=30м. намиращ се в м-ст Каратопрак, захранващ с питейна вода с.Орешино, общ.Ивайловград 
	378.42
	20285

	3498
	Доставка и монтаж на общ водомер по К.П.№1051645 в с.Драбишна Стопански двор, общ.Ивайловград на парт.№943/700 
	449.58
	НОВ НОМЕР

	3546
	Доставка и монтаж на ТСК 3/4" на сградно водопроводно отклонение на ул."Александър Стамболийски" №4, гр.Ивайловград 
	633.37
	20116

	3547
	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 1" на напорен водопровод Ст.89, захранващ с питейна вода с.Драбишна, общ.Ивайловград
	458.91
	20082

	3548
	Подмяна на спирателен кран Dn65 на вливна система за резервоар 50 m3 на с.Драбишна, общ.Ивайловград 
	592.81
	20082

	3549
	Подмяна на спирателен кран Dn80 в шахта към напорен водопровод PVC ф90, захранващ с вода с.Драбишна, общ.Ивайловград 
	571.41
	20082

	3551
	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 1" на вътрешна водопроводна мрежа Ет.60 до къща с двор в УПИ II-33 по ПУП на с.Свирачи, общ.Ивайловград 
	732.12
	20351

	3552
	Подмяна на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=10м., къща с двор в УПИ XIV-160, кв.19 по ПУП на с.Плевун, общ.Ивайловград 
	756.80
	20313

	3553
	Подмяна на част от напорен водопровод ПЕ-ВП ф50 с тръби ПЕ-ВП ф63 с дължина L=100м., захранващ с питейна вода с.Орешино, общ.Ивайловград 
	1 270.66
	20285

	3611
	Доставка и монтаж на общ водомер по К.П.№1061022 на ул."Любимец" №27, гр.Ивайловград 
	608.38
	НОВ НОМЕР

	3613
	Подмяна на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=14м., къща с двор УПИ V-133, кв.14 по ПУП на с.Плевун, общ.Ивайловград 
	412.58
	20312

	3615
	Доставка и монтаж на ТСК 3/4" на сградно водопроводно отклонение, намиращо се на ул."Съединение" №56, гр.Ивайловград 
	676.74
	20204



	2866
	Доставка и монтаж на 6 бр.  Водомери на СВО гр.Ивайловград
	272.19
	НОВ НОМЕР

	3260
	Доставка и монтаж на нов помпен агрегат SHAKTI SCR 32-7-2 на ПС Лъджа, гр.Ивайловград
	12 958.41
	НОВ НОМЕР

	3308
	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант на ул."Заводска", близо до ос.т 11а по ПУП на гр.Ивайловград
	2 117.20
	20149

	3311
	Подмяна на СВО поцинковани тръби ф3/4 с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=8м., на ПИ-110, кв.11 по ПУП на с.Мандрица, общ.Ивайловград
	896.64
	20269

	3550
	Подмяна на СВО поцинковани тръби 3/4 с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=7м. на имот с УПИ IX-1117, кв.28, на ул."Строителни войски", гр.Ивайловград
	617.73
	20156

	3612
	Доставка и монтаж на СК DN200 на ул."Ангел Кънчев", гр.Ивайловград
	1 732.94
	20191

	3693
	Доставка и монтаж на нов помпен агрегат SHAKTI SCR 20-10 на ПС с.Черничино, с.Черничино, общ.Ивайловград
	10 369.06
	НОВ НОМЕР

	3694
	Доставка и монтаж на нов помпен агрегат SHAKTI SCR 15-7 на ПС с.Попско, с.Попско, общ.Ивайловград
	6 476.39
	НОВ НОМЕР

	3716
	Подмяна на общ водомер по КП №1062179 на ул."Шипка" №6, вх.А, гр.Ивайловград
	360.91
	НОВ НОМЕР

	3717
	Подмяна на общ водомер по КП №1062180 на ул."Любимец" №33, вх.А, гр.Ивайловград
	408.84
	НОВ НОМЕР

	3718
	Доставка и монтаж на общ водомер по К.П.№1062200 на ул."Шипка" №6, вх.Б, гр.Ивайловград
	422.55
	НОВ НОМЕР

	3719
	Подмяна на сградно водопроводно отклонение с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=7м., на къща с двор УПИ IV-72 от кв.11 по ПУП на с.Свирачи, общ.Ивайловград
	428.65
	20353

	3720
	Подмяна на 2бр възвратни клапи тип МИГАЛКА DN80 на шахтов кладенец в ПС "Долно Луково", захранващ с вода напорния водопровод за с.Долно Луково, общ.Ивайловград
	633.80
	20081

	3721
	Подмяна на общ водомер по КП №1062221 на ул."България" №47, РУ на МВР Ивайловград, гр.Ивайловград
	367.98
	НОВ НОМЕР

	3722
	Подмяна на СВО тръби с ПЕ-ВП ф25 с дължина L=15м. на къща с двор в УПИ IV-116 oт кв.12 по ПУП на с.Камилски дол, общ.Ивайловград
	851.71
	20240

	3723
	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 1" на напорен водопровод в с.Драбишна,общ.Ивайловград
	392.87
	20389

	3724
	Доставка и монтаж на общ водомер по КП №1062226 на ул."Свети Климент Охридски",гр.Ивайловград
	775.76
	НОВ НОМЕР

	3725
	Подмяна на СВО поцинковани тръби ф3/4 с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=10м., на имот с ПИ-199 от кв.21 в с.Драбишна, общ.Ивайловград
	826.14
	20087

	3773
	Подмяна на моторна защита 56-80А на ПС Плевун II-ри подем, с.Плевун, общ.Ивайловград
	389.39
	НОВ НОМЕР

	3804
	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 1" на напорен водопровод Ет ф125 захранващ с вода с.Свирачи,общ.Ивайловград
	676.08
	20339

	3805
	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант на ул."Бор" до ос.т 395, гр.Ивайловград
	1 512.33
	20129

	3806
	Подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа Ет ф150 с тръби ПЕВП ф90 с дължина L=65м. от ос.т.347 до ос.т.403 в ул."Яни Попов", гр.Ивайловград
	2 903.85
	20178

	3807
	Подмяна на СВО поцинковани тръби ф3/4 с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=10м., на имот с УПИ XVIII-36, кв.88, на ул."Охрид"№8, гр.Ивайловград
	707.97
	20173

	3809
	Доставка и монтаж на нов контролер за СКАДА система на водоем Ивайловград,гр.Ивайловград
	1 510.00
	НОВ НОМЕР

	3848
	Доставка и монтаж на 25бр. водомери на СВО община Ивайловград
	1 359.86
	НОВ НОМЕР

	3865
	Доставка и монтаж на общ водомер по К.П.№1063111 на ул."Капитан П. Войвода" №12, гр.Ивайловград
	60.80
	НОВ НОМЕР

	3867
	Подмяна на част от напорен водопровод Ет ф80,с тръби ПЕ-ВП ф63/10атм, с дължина L=20м. в с.Орешино,гр.Ивайловград
	520.83
	20285

	3868
	Подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа Ет ф125 с тръби ПЕ-ВП ф90 с дължина L=13м., от ос.т. 406 до ос.т. 665 на ул."Яни Попов", гр.Ивайловград
	862.55
	20135

	3914
	Подмяна на част от напорен водопровод Ет ф80, с тръби ПЕВП ф90 на 1,0МРа, с дължина L=100м в с.Гугутка, общ.Ивайловград
	2 925.70
	20047

	3976
	Доставка и монтаж на поплавков вентил DN80 на ПС Лъджа, гр.Ивайловград
	4 160.00
	20145

	4064
	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 1" на хранителен водопровод в с.Гугутка,общ.Ивайловград
	261.15
	20053

	4065
	Подмяна на хранителен водопровод Ет ф100, захранващ с вода гр.Ивайловград, от каптаж №2 до събирателната шахта на вододайната зона "Вриш" с тръби ПЕВП ф110 на 1,0МРа, с дължина L=30m.,в гр.Ивайловград
	879.19
	НОВ НОМЕР

	4066
	Доставка и монтаж на вентил поплавков DN80 PN16 за резервоар с обем 50м3 в с.Драбишна, общ.Ивайловград
	2 818.97
	20389

	4067
	Подмяна на СВО поцинковани тръби ф3/4 с тръби ПЕ-ВП ф32 с дължина L=10м., на УПИ XI-553 ул."Беломорска", гр.Ивайловград
	635.02
	НОВ НОМЕР

	4166
	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 1" на ПС с.Долно Луково II, общ.Ивайловград
	918.83
	20043

	4167
	Подмяна на СК ф65, между ос.т 51 и ос.т 52 по ПУП на с.Драбишна, общ.Ивайловград 
	724.71
	20087

	4210
	Подмяна на СВО с тръби ПЕВП ф32 с дължина L=50м., на ул."Св.Климент Охридски" , гр.Ивайловград
	476.91
	20363

	4258
	Доставка и монтаж на ТСК 1 1/2" на СВО до ос.т 30 по ПУП на с.Мандрица, общ.Ивайловград
	834.87
	20271

	4259
	Подмяна на ТСК 3/4" на СВО и монтиране на водомер с водомерна шахта на ул."Дунав", гр.Ивайловград
	881.77
	20204

	4260
	Доставка и монтаж на поплавков вентил ф65 на резервоар с обем 100м3. в с.Славеево, общ.Ивайловград
	822.69
	20363

	4261
	Доставка и монтаж на помпа дозираща 12 V за ПС кв."Лъджа, гр.Ивайловград
	840.86
	НОВ НОМЕР

	4301
	Доставка и монтаж на ново ел.табло тип КТД /Контроло-телеметрично табло/ на ПС "Ивайловград - II", кв.Лъджа, гр.Ивайловград
	5 841.01
	НОВ НОМЕР

	4363
	Подмяна на СВО Поцинковани тръби ф 3/4, с тръби ПЕВП ф25 с дължина L=5м. на ул."Свети Кл.Охридски", гр.Ивайловград
	382.51
	20363

	4364
	Доставка и монтаж на СК Dn50 на напорен водопровод за с.Попско, общ.Ивайловград
	818.07
	20321

	4365
	Подмяна на СВО Поцинковани тръби ф2", с тръби ПЕВП ф32 с дължина L=12м. на ул."Беломорска", гр.Ивайловград
	226.82
	20161

	4366
	Подмяна на част от хранителен водопровод Ет ф300, с тръби ПЕВП ф315 с дължина L=100м. от ос.т 334 до ос.т 689 на ул."Охрид", гр.Ивайловград
	29 626.22
	20118

	4421
	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 1" на напорен водопровод Ст ф108, захранващ с вода с.Драбишна, общ.Ивайловград
	360.15
	20389

	4457
	Подмяна на общ водомер по КП №1024706 на ул."Любимец" №33,вх.В, гр.Ивайловград
	290.69
	НОВ НОМЕР

	4458
	Подмяна на ТСК 3/4" на СВО, къща с двор на ул."Охрид" в УПИ-52, кв.86 по ПУП на гр.Ивайловград
	328.05
	20192

	4514
	Подмяна на възвратна клапа тип МИГАЛКА DN65 на ПС Черничино, с.Черничино, общ.Ивайловград
	401.37
	20374

	4530
	Подмяна на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=8м. на имот с УПИ X-76, кв.19 в с.Славеево, общ.Ивайловград 
	661.93
	20358

	4531
	Подмяна на СВО с тръби ПЕВП ф25 с дължина L=130м., в с.Покрован, общ.Ивайловград
	617.08
	20318

	4532
	Подмяна на част от напорен водопровод тръби Ет ф80, с тръби ПЕВП ф63 с дължина L=300м., в с.Черничино, общ.Ивайловград
	2 001.28
	20374

	4533
	Доставка и монтаж на СК 100, между ос.т 48 и ос.т 49 по ПУП на с.Черничино, общ.Ивайловград
	892.07
	20377

	4757
	Подмяна на КС Dn80 на ул."Армира", гр.Ивайловград, общ.Ивайловград
	1 004.18
	20151

	4758
	Доставка и монтаж на ТСК 1" на къща с двор на ул."Шести септември" №2 ,УПИ III-656, кв.24 по ПУП на гр.Ивайловгра
	134.23
	НОВ НОМЕР

	4759
	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ф80 в с.Мандрица, общ.Ивайловград
	1 585.40
	20269

	4760
	Подмяна на СВО поцинковани тръби ф 3/4, с тръби ПЕВП ф25 с дължина L=4м. на ул."Дунав", УПИ-862 от кв.44 по ПУП на гр.Ивайловград
	401.35
	20158

	4762
	Подмяна на част от хранителен водопровод ПЕ-ВП ф50 с тръби ПЕ-ВП ф63 с дължина L=200м., в с.Орешино, общ.Ивайловград
	2 037.01
	20299

	4954
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 6БР. ВОДОМЕР С ВОДОМЕРНА ШАХТА  ОБЩ.ИВАЙЛОВГРАД
	2 202.51
	НОВ НОМЕР

	4956
	Подмяна на надземен пожарен хидрант ф80 в с.Драбишна, общ.Ивайловград
	698.01
	20083

	5082
	Подмяна на част от улична водопроводна мрежа Ст ф63, с тръби ПЕВП ф90 с дължина L=225м., на ул."Хаджи Димитър", гр.Ивайловград
	19 006.60
	20122

	5101
	Подмяна на възвратна клапа тип МИГАЛКА DN65 на ПС Попско, с.Попско, общ.Ивайловград
	322.81
	20321

	5102
	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник ф80 в с.Драбишна, общ.Ивайловград
	544.05
	20389

	5141
	Доставка и монтаж на общ водомер по К.П.№1074815 на ул."Армира" №6, вх.А, гр.Ивайловград
	338.72
	НОВ НОМЕР

	5149
	Подмяна на общ водомер по КП №1064409 в гр.Ивайловград
	243.57
	НОВ НОМЕР

	5219
	Подмяна на сградно водопроводно отклонение с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=9м. и монтаж на водомер с водомерна шахта на ул."Антим", църква "Св.св.Константин и Елена", гр.Ивайловград
	931.15
	20221

	5220
	Подмяна на сградно водопроводно отклонение с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=40м. и монтаж на водомер с водомерна шахта в с.Славеево, общ.Ивайловград
	986.13
	20360

	5221
	Подмяна на сградно водопроводно отклонение с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=10м. и монтаж на водомер с водомерна шахта на ул."България" №52, гр.Ивайловград
	807.49
	НОВ НОМЕР

	5265
	Подмяна на сградно водопроводно отклонение с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=15м. и монтаж на водомер с водомерна шахта на ул."Дунав" №6, гр.Ивайловград
	1 161.28
	20158

	
	ОБЩО :
	261 662.23 лв.










ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
                                                                          	  		  /БОГДАНА БОГДАНОВА/

