Приложение №1 към Решение №126/16.09.2026 г. на Общински съвет Ивайловград

| Обект № | Наименование | Стойност в лв. | Инв.номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1979 | Доставка и монтаж на 2 бр.общи водомери на ул."Шести Септември", вх.А и вх.Б, гр.Ивайловград | 898.84 | НОВ НОМЕР |
| 1980 | Доставка и монтаж на 2 бр.общи водомери на ул."Шести Септември", вх.В и вх.Г, гр.Ивайловград | 875.13 | НОВ НОМЕР |
| 1981 | Доставка и монтаж на ТСК 3/4" на СВО в с.Железино, ул."Горска" №1 на битов павилион, общ.Ивайловград | 598.64 | 20111 |
| 1982 | Подмяна на ТСК 2" на СВО на ул."Първомайска" №11, гр.Ивайловград | 288.63 | 20143 |
| 1983 | Доставка и монтаж на общ водомер на ул."Армира" №6, вх.Б, гр.Ивайловград | 416.25 | НОВ НОМЕР |
| 2046 | Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 1" на хранителен водопровод АЦ ф80, захранващ с питейна вода с.Кондово и с.Железари, общ.Ивайловград | 430.31 | 20249 |
| 2047 | Подмяна на моторна защита 40-63 А на ПС с.Железино, общ.Ивайловград | 264.20 | НОВ НОМЕР |
| 2098 | Подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа АЦ ф125 с тръби ПЕ-ВП ф90 с дължина L=18м. на ул."Родопи" от о.т. 666 до о.т. 406, гр.Ивайловград | 2453.76 | 20249 |
| 2157 | Подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа АЦ Ф150 с тръби ПЕ-ВП ф90 с дължина L=35м на ул."Яни Попов" от о.т.396 до о.т.403, гр.Ивайловград | 3067.89 | 20133 |
| 2158 | Доставка и монтаж на общ водомер по КП №1033240 на ул."Пейо Яворов" №2, вх.А, гр.Ивайловград | 391.42 | НОВ НОМЕР |
| 2159 | Доставка и монтаж на общ водомер по КП №1033244 на ул."Първомайска" №11, вх.А и вх.Б, гр.Ивайловград | 586.29 | НОВ НОМЕР |
| 2160 | Доставка и монтаж на общ водомер по КП №1033245 на ул."Пирин" №19, вх.А и вх.Б, гр.Ивайловград | 630.61 | НОВ НОМЕР |
| 2222 | Доставка и монтаж на общ водомер по К.П.№1036029 на ул."Капитан Петко Войвода" №10, вх.А, гр.Ивайловград | 475.52 | НОВ НОМЕР |
| 2223 | Доставка и монтаж на общ водомер по К.П.№1036030 на ул."Капитан Петко Войвода" №12, вх.Б, гр.Ивайловград | 488.94 | НОВ НОМЕР |
| 2224 | Подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа Поц. 3/4" с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=12м. от о.т.66 до о.т.64 по плана на с.Железино, общ.Ивайловград | 557.10 | 20105 |
| 2225 | Доставка и монтаж на общ водомер по К.П.№1036037 на ул."Капитан Петко Войвода" №23, гр.Ивайловград | 574.79 | НОВ НОМЕР |
| 2312 | Подмяна на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=5м. на къща с двор ПИ-232 от кв.18 по ПУП на с.Камилски дол, общ.Ивайловград | 427.79 | 20241 |
| 2313 | Доставка и монтаж на общ водомер по К.П.№1036047 на ул."Христо Ботев" №7, гр.Ивайловград | 742.95 | НОВ НОМЕР |
| 2314 | Доставка и монтаж на общ водомер по К.П.№1036055 на ул."Княз Борис Първи" №2, гр.Ивайловград | 690.61 | НОВ НОМЕР |
| 2380 | Подмяна на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=12м. на ул."Петко Р. Славейков" №26, гр.Ивайловград | 598.39 | 20121 |
| 2381 | Доставка и монтаж на общ водомер по К.П.№0001400 на ул."Армира" №1, гр.Ивайловград | 454.85 | НОВ НОМЕР |
| 2382 | Доставка и монтаж на 2 бр. общи водомери по К.П.№0001405 и К.П.№0001406 на ул."Шести Септември" №3, вх.А и вх.Б, гр.Ивайловград | 974.72 | НОВ НОМЕР |
| 2459 | Подмяна на автоматичен въздушник 1" на хранителен водопровод АЦ ф150, захранващ с питейна вода кв."Лъджа", гр.Ивайловград | 451.31 | 20120 |
| 2460 | Подмяна на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=3м. на ул."Изгрев" №7, кв."Лъджа", къща с двор УПИ-XI кв.93 по ПУП на гр.Ивайловград | 548.22 | 20217 |
| 2461 | Доставка и монтаж на ТСК 3/4" на СВО на ул."Гео Милев" №10, къща с двор, гр.Ивайловград на Анелия Андреева | 190.50 | 20165 |
| 2462 | Подмяна на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=24м. на имот с ПИ-46, кв.10 по ПУП на с.Пъстроок със собственик Ахмед Халил Дурмуш, общ.Ивайловград | 465.10 | 20393 |
| 2463 | Подмяна на ТСК 1" на СВО на ул.“ Св. Климент Охридски“ №7 гр. Ивайловград | 468.77 | 20186 |
| 2464 | Доставка и монтаж на общ водомер по К.П.№1039964 на ул."Васил Левски" №4, вх.А, гр.Ивайловград | 362.79 | НОВ НОМЕР |
| 2465 | Доставка и монтаж на ТСК 1 1/2" и подмяна на част от хранителен водопровод ПЕ ф50 с тръби ПЕ-ВП ф50 с дължина L=10м., който захранва с питейна вода с.Орешино, общ.Ивайловград | 457.94 | 20300 |
| 2544 | Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 1" на напорен водопровод захранващ в питейна вода с.Драбишна, общ.Ивайловград | 322.44 | 20082 |
| 2618 | Подмяна на автоматичен въздушник 1" на напорен водопровод за с.Орешино, общ.Ивайловград | 330.17 | 20285 |
| 2619 | Подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа Ст.ф65 с тръби ПЕ-ВП ф32 с дължина L=10м на ул."Странджа" от о.т.187 до о.т.669 от ПУП на гр.Ивайловград | 1909.65 | 20137 |
| 2694 | Подмяна на реле ниворегулатор RM22LG11MR на ПС с.Плевун 2, общ.Ивайловград | 706.87 | НОВ НОМЕР |
| 2695 | Подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа Ет.Ф80 с тръби ПЕ-ВП Ф90 с дължина L=50м, на ул."Княз Борис I-ви" от о.т.135 до о.т.142, гр.Ивайловград | 2993.31 | 20146 |
| 2696 | Подмяна на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=7м. на ул."Елин Пелин" №5, къща с двор УПИ VIII-111, кв.81 по ПУП на гр.Ивайловград | 686.01 | 20130 |
| 2697 | Подмяна на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=5м. в с.Свирачи, къща с двор УПИ VIII-63, кв.8 по ПУП на с.Свирачи, общ Ивайловград | 546.38 | 20340 |
| 2698 | Доставка и монтаж на общ водомер по К.П.№1037168 на ул."Княз Борис I-ви", блока на ЗКД, гр.Ивайловград | 404.92 | НОВ НОМЕР |
| 2699 | Подмяна на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=5м. на ул."Изгрев" №9, къща с двор УПИ VIII-75, кв.93 по ПУП на гр.Ивайловград | 357.38 | 20217 |
| 2754 | Подмяна на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=12м. на ул."Беломорска" №17, двор на "Топливо" АД, УПИ III-790, кв.38 по ПУП на гр.Ивайловград | 659.10 | 20119 |
| 2756 | Доставка и монтаж на СК Dn150 на хранителен водопровод захранващ с питейна вода с.Железино, общ.Ивайловград | 1175.83 | 20098 |
| 2757 | Подмяна на СК Dn100 на хранителен водопровод захранващ с питейна вода с.Ленско, общ.Ивайловград | 1007.45 | 20262 |
| 2758 | Доставка и монтаж на общ водомер по К.П.№1045179 на ул."Капитан Петко Войвода" №10, вх.Б, гр.Ивайловград | 335.61 | НОВ НОМЕР |
| 2759 | Подмяна на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=15м. на ул."Тракия" №6, къща с двор в УПИ XVIII-285, кв.66 по ПУП на гр.Ивайловград | 721.02 | 20115 |
| 2829 | Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 1" на вътрешна водопроводна мрежа Ет.80, захранващ с вода с.Мандрица, общ.Ивайловград | 779.76 | 20270 |

| 2800 | Доставка и монтаж на нов помпен агрегат SHAKTI QF 30-17 на ПС Камилски Дол, общ.Ивайловград | 9 012.72 | НОВ НОМЕР |
| --- | --- | --- | --- |
| 2801 | Доставка и монтаж на помпен агрегат тип SCR 20-6 3x400V на ПС с.Гугутка, подаща вода за селата Гугутка и Бялградец, общ.Ивайловград | 7 506.84 | НОВ НОМЕР |
| 2802 | Доставка и монтаж на помпен агрегат тип SCR 20-6 3x400V на ПС с.Долно Луково, подаща вода за селата Долно и Горно Луково, общ.Ивайловград | 7 879.00 | НОВ НОМЕР |
| 2830 | Доставка и монтаж на дозираща помпа 12V на водоем с.Драбишна, общ.Ивайловград | 741.64 | НОВ НОМЕР |
| 2831 | Подмяна на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=11м. на ул."Младост" №2, кв."Лъджа", къща с двор УПИ VII-58, кв.100 по ПУП на гр.Ивайловград | 289.30 | 20179 |
| 2832 | Подмяна на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=10,5м. на ул."Младост" №6, кв."Лъджа", къща с двор УПИ VIII-57, кв.100 по ПУП на гр.Ивайловград | 581.36 | 20179 |
| 2960 | Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 1" на хранителен водопровод, захранващ с питейна вода с.Ламбух, общ.Ивайловград | 378.65 | 20259 |
| 2961 | Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 1" на хранителен водопровод, захранващ с питейна вода с.Гугутка, общ.Ивайловград | 333.39 | 20053 |
| 2962 | Подмяна на част от хранителен водопровод Ет.Ф60 с тръби ПЕ-ВП Ф50 с дължина L=25м., захранващ с питейна вода с.Горноселци, общ.Ивайловград | 522.42 | 20046 |
| 2963 | Доставка и монтаж на дозаторна помпа "Проминент" 220V на ПС с.Долно Луково, общ.Ивайловград | 1 237.36 | НОВ НОМЕР |
| 2964 | Доставка и монтаж на дозаторна помпа 12 V на ПС Плевун - 2-ри подем, землището на с.Ленско, общ.Ивайловград | 847.55 | НОВ НОМЕР |
| 2965 | Доставка и монтаж на дозаторна помпа 12 V в напорен резервоар 140 м3. с.Покрован,общ.Ивайловград | 841.52 | НОВ НОМЕР |
| 2966 | Доставка и монтаж на дозаторна помпа Проминент 220V на ПС с.Камилски дол, общ.Ивайловград | 1 234.48 | НОВ НОМЕР |
| 3026 | Доставка и монтаж на възв.клапа тип МИГАЛКА Dn65 на смукатела на помпата на ПС Мандрица, общ.Ивайловград | 1 715.39 | 20267 |
| 3027 | Подмяна на спирателен кран 2" на напорен водопровод захранващ с питейна вода с.Долно Луково, ПС Долно Луково, общ.Ивайловград | 394.54 | 20043 |
| 3073 | Доставка и монтаж на възвратна клапа тип МИГАЛКА Dn100 на ПС Мандрица, общ.Ивайловград | 579.04 | 20267 |
| 3074 | Подмяна на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=15м. в с.Долно Луково на къща с двор с УПИ II-97, кв.20 по ПУП на с.Долно Луково, общ.Ивайловград | 701.06 | 20072 |
| 3075 | Подмяна на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=12м. в с.Долно Луково на къща с двор с УПИ IV-133, кв.23 по ПУП на с.Долно Луково, общ.Ивайловград | 740.22 | 20072 |
| 3076 | Подмяна на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=11м. на ул."Георги Сава Раковски", Административна сграда на ГПУ Ивайловград, гр.Ивайловград | 558.78 | 20190 |
| 3077 | Подмяна на СК 2" на хранителен водопровод захранващ с питейна вода с.Железари, общ.Ивайловград | 537.79 | 20091 |
| 3117 | Подмяна на реле фаза RM22TG20 в ел.табло за помпен агрегат на ПС с.Одринци, общ.Ивайловград | 303.15 | НОВ НОМЕР |
| 3146 | Подмяна на спирателен кран 1 1/4" на напорен водопровод в НР 100м3, захранващ с питейна вода с.Славеево, общ.Ивайловград | 371.56 | 20363 |
| 3147 | Подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа ЕТ.80 с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=70м. на ул."Генерал Черевин", гр.Ивайловград | 719.83 | 20153 |
| 3229 | Доставка и монтаж на дозаторна хлораторна помпа "Проминет" на ПС с.Одринци, общ.Ивайловград | 1 232.80 | НОВ НОМЕР |
| 3230 | Подмяна на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=18м. на къща с двор в УПИ V-46, кв.13 по ПУП на с.Славеево, общ.Ивайловград | 603.63 | 20364 |
| 3258 | Доставка и монтаж на помпен агрегат SHAKTI SCR 32-14 на ПС с.Белополяне, побщ.Ивайловград | 20 261.08 | НОВ НОМЕР |
| 3259 | Доставка и монтаж на нов помпен агрегат SHAKTI SCR 32-8 на ПС Плевун - II-ри подем, захранваща с питейна вода селата Плевун, Кондово, Железари, общ.Ивайловград | 12 426.45 | НОВ НОМЕР |
| 3309 | Доставка и монтаж на автоматичен въздушник Dn65 на напорен водопровод Ет.100, захранващ с питейна вода с.Плевун, с.Кондово и с.Железари, общ.Ивайловград | 427.79 | 20306 |
| 3310 | Подмяна на спирателен кран Dn100 на хранителен водопровод Ет.100, захранващ с питейна вода с.Орешино, общ.Ивайловград | 676.49 | 20299 |
| 3312 | Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 1" на хранителен водопровод от каптаж К1 до черпателен резервоар с обем 25 м3 на ПС с.Покрован, захранващ с вода с.Покрован, общ.Ивайловград | 400.24 | 20392 |
| 3399 | GSM СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДОЕМИ р-р Св.Илия | 1 890.00 | НОВ НОМЕР |
| 3405 | Подмяна на част от хранителен водопровод ПЕ-ВП ф50 с тръби ПЕ-ВП ф50 с дължина L=35м., захранващ с питейна вода с.Орешино, общ.Ивайловград | 600.79 | НОВ НОМЕР |
| 3495 | Доставка и монтаж на дозаторна хлораторна помпа Проминет на ПС с.Мандрица, общ.Ивайловград | 1 144.41 | НОВ НОМЕР |
| 3496 | Подмяна на сградно водопроводно отклонение с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=17м. на къща с двор в ПИ-145, по ПУП на с.Покрован, общ.Ивайловград | 215.18 | 20318 |
| 3497 | Подмяна на част от напорен водопровод ПЕ-ВП ф50 с тръби ПЕ-ВП ф50 с дължина L=30м. намиращ се в м-ст Каратопрак, захранващ с питейна вода с.Орешино, общ.Ивайловград | 378.42 | 20285 |
| 3498 | Доставка и монтаж на общ водомер по К.П.№1051645 в с.Драбишна Стопански двор, общ.Ивайловград на парт.№943/700 | 449.58 | НОВ НОМЕР |
| 3546 | Доставка и монтаж на ТСК 3/4" на сградно водопроводно отклонение на ул."Александър Стамболийски" №4, гр.Ивайловград | 633.37 | 20116 |
| 3547 | Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 1" на напорен водопровод Ст.89, захранващ с питейна вода с.Драбишна, общ.Ивайловград | 458.91 | 20082 |
| 3548 | Подмяна на спирателен кран Dn65 на вливна система за резервоар 50 m3 на с.Драбишна, общ.Ивайловград | 592.81 | 20082 |
| 3549 | Подмяна на спирателен кран Dn80 в шахта към напорен водопровод PVC ф90, захранващ с вода с.Драбишна, общ.Ивайловград | 571.41 | 20082 |
| 3551 | Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 1" на вътрешна водопроводна мрежа Ет.60 до къща с двор в УПИ II-33 по ПУП на с.Свирачи, общ.Ивайловград | 732.12 | 20351 |
| 3552 | Подмяна на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=10м., къща с двор в УПИ XIV-160, кв.19 по ПУП на с.Плевун, общ.Ивайловград | 756.80 | 20313 |
| 3553 | Подмяна на част от напорен водопровод ПЕ-ВП ф50 с тръби ПЕ-ВП ф63 с дължина L=100м., захранващ с питейна вода с.Орешино, общ.Ивайловград | 1 270.66 | 20285 |
| 3611 | Доставка и монтаж на общ водомер по К.П.№1061022 на ул."Любимец" №27, гр.Ивайловград | 608.38 | НОВ НОМЕР |
| 3613 | Подмяна на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=14м., къща с двор УПИ V-133, кв.14 по ПУП на с.Плевун, общ.Ивайловград | 412.58 | 20312 |
| 3615 | Доставка и монтаж на ТСК 3/4" на сградно водопроводно отклонение, намиращо се на ул."Съединение" №56, гр.Ивайловград | 676.74 | 20204 |

| 2866 | Доставка и монтаж на 6 бр. Водомери на СВО гр.Ивайловград | 272.19 | НОВ НОМЕР |
| --- | --- | --- | --- |
| 3260 | Доставка и монтаж на нов помпен агрегат SHAKTI SCR 32-7-2 на ПС Лъджа, гр.Ивайловград | 12 958.41 | НОВ НОМЕР |
| 3308 | Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант на ул."Заводска", близо до ос.т 11а по ПУП на гр.Ивайловград | 2 117.20 | 20149 |
| 3311 | Подмяна на СВО поцинковани тръби ф3/4 с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=8м., на ПИ-110, кв.11 по ПУП на с.Мандрица, общ.Ивайловград | 896.64 | 20269 |
| 3550 | Подмяна на СВО поцинковани тръби 3/4 с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=7м. на имот с УПИ IX-1117, кв.28, на ул."Строителни войски", гр.Ивайловград | 617.73 | 20156 |
| 3612 | Доставка и монтаж на СК DN200 на ул."Ангел Кънчев", гр.Ивайловград | 1 732.94 | 20191 |
| 3693 | Доставка и монтаж на нов помпен агрегат SHAKTI SCR 20-10 на ПС с.Черничино, с.Черничино, общ.Ивайловград | 10 369.06 | НОВ НОМЕР |
| 3694 | Доставка и монтаж на нов помпен агрегат SHAKTI SCR 15-7 на ПС с.Попско, с.Попско, общ.Ивайловград | 6 476.39 | НОВ НОМЕР |
| 3716 | Подмяна на общ водомер по КП №1062179 на ул."Шипка" №6, вх.А, гр.Ивайловград | 360.91 | НОВ НОМЕР |
| 3717 | Подмяна на общ водомер по КП №1062180 на ул."Любимец" №33, вх.А, гр.Ивайловград | 408.84 | НОВ НОМЕР |
| 3718 | Доставка и монтаж на общ водомер по К.П.№1062200 на ул."Шипка" №6, вх.Б, гр.Ивайловград | 422.55 | НОВ НОМЕР |
| 3719 | Подмяна на сградно водопроводно отклонение с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=7м., на къща с двор УПИ IV-72 от кв.11 по ПУП на с.Свирачи, общ.Ивайловград | 428.65 | 20353 |
| 3720 | Подмяна на 2бр възвратни клапи тип МИГАЛКА DN80 на шахтов кладенец в ПС "Долно Луково", захранващ с вода напорния водопровод за с.Долно Луково, общ.Ивайловград | 633.80 | 20081 |
| 3721 | Подмяна на общ водомер по КП №1062221 на ул."България" №47, РУ на МВР Ивайловград, гр.Ивайловград | 367.98 | НОВ НОМЕР |
| 3722 | Подмяна на СВО тръби с ПЕ-ВП ф25 с дължина L=15м. на къща с двор в УПИ IV-116 oт кв.12 по ПУП на с.Камилски дол, общ.Ивайловград | 851.71 | 20240 |
| 3723 | Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 1" на напорен водопровод в с.Драбишна,общ.Ивайловград | 392.87 | 20389 |
| 3724 | Доставка и монтаж на общ водомер по КП №1062226 на ул."Свети Климент Охридски",гр.Ивайловград | 775.76 | НОВ НОМЕР |
| 3725 | Подмяна на СВО поцинковани тръби ф3/4 с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=10м., на имот с ПИ-199 от кв.21 в с.Драбишна, общ.Ивайловград | 826.14 | 20087 |
| 3773 | Подмяна на моторна защита 56-80А на ПС Плевун II-ри подем, с.Плевун, общ.Ивайловград | 389.39 | НОВ НОМЕР |
| 3804 | Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 1" на напорен водопровод Ет ф125 захранващ с вода с.Свирачи,общ.Ивайловград | 676.08 | 20339 |
| 3805 | Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант на ул."Бор" до ос.т 395, гр.Ивайловград | 1 512.33 | 20129 |
| 3806 | Подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа Ет ф150 с тръби ПЕВП ф90 с дължина L=65м. от ос.т.347 до ос.т.403 в ул."Яни Попов", гр.Ивайловград | 2 903.85 | 20178 |
| 3807 | Подмяна на СВО поцинковани тръби ф3/4 с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=10м., на имот с УПИ XVIII-36, кв.88, на ул."Охрид"№8, гр.Ивайловград | 707.97 | 20173 |
| 3809 | Доставка и монтаж на нов контролер за СКАДА система на водоем Ивайловград,гр.Ивайловград | 1 510.00 | НОВ НОМЕР |
| 3848 | Доставка и монтаж на 25бр. водомери на СВО община Ивайловград | 1 359.86 | НОВ НОМЕР |
| 3865 | Доставка и монтаж на общ водомер по К.П.№1063111 на ул."Капитан П. Войвода" №12, гр.Ивайловград | 60.80 | НОВ НОМЕР |
| 3867 | Подмяна на част от напорен водопровод Ет ф80,с тръби ПЕ-ВП ф63/10атм, с дължина L=20м. в с.Орешино,гр.Ивайловград | 520.83 | 20285 |
| 3868 | Подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа Ет ф125 с тръби ПЕ-ВП ф90 с дължина L=13м., от ос.т. 406 до ос.т. 665 на ул."Яни Попов", гр.Ивайловград | 862.55 | 20135 |
| 3914 | Подмяна на част от напорен водопровод Ет ф80, с тръби ПЕВП ф90 на 1,0МРа, с дължина L=100м в с.Гугутка, общ.Ивайловград | 2 925.70 | 20047 |
| 3976 | Доставка и монтаж на поплавков вентил DN80 на ПС Лъджа, гр.Ивайловград | 4 160.00 | 20145 |
| 4064 | Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 1" на хранителен водопровод в с.Гугутка,общ.Ивайловград | 261.15 | 20053 |
| 4065 | Подмяна на хранителен водопровод Ет ф100, захранващ с вода гр.Ивайловград, от каптаж №2 до събирателната шахта на вододайната зона "Вриш" с тръби ПЕВП ф110 на 1,0МРа, с дължина L=30m.,в гр.Ивайловград | 879.19 | НОВ НОМЕР |
| 4066 | Доставка и монтаж на вентил поплавков DN80 PN16 за резервоар с обем 50м3 в с.Драбишна, общ.Ивайловград | 2 818.97 | 20389 |
| 4067 | Подмяна на СВО поцинковани тръби ф3/4 с тръби ПЕ-ВП ф32 с дължина L=10м., на УПИ XI-553 ул."Беломорска", гр.Ивайловград | 635.02 | НОВ НОМЕР |
| 4166 | Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 1" на ПС с.Долно Луково II, общ.Ивайловград | 918.83 | 20043 |
| 4167 | Подмяна на СК ф65, между ос.т 51 и ос.т 52 по ПУП на с.Драбишна, общ.Ивайловград | 724.71 | 20087 |
| 4210 | Подмяна на СВО с тръби ПЕВП ф32 с дължина L=50м., на ул."Св.Климент Охридски" , гр.Ивайловград | 476.91 | 20363 |
| 4258 | Доставка и монтаж на ТСК 1 1/2" на СВО до ос.т 30 по ПУП на с.Мандрица, общ.Ивайловград | 834.87 | 20271 |
| 4259 | Подмяна на ТСК 3/4" на СВО и монтиране на водомер с водомерна шахта на ул."Дунав", гр.Ивайловград | 881.77 | 20204 |
| 4260 | Доставка и монтаж на поплавков вентил ф65 на резервоар с обем 100м3. в с.Славеево, общ.Ивайловград | 822.69 | 20363 |
| 4261 | Доставка и монтаж на помпа дозираща 12 V за ПС кв."Лъджа, гр.Ивайловград | 840.86 | НОВ НОМЕР |
| 4301 | Доставка и монтаж на ново ел.табло тип КТД /Контроло-телеметрично табло/ на ПС "Ивайловград - II", кв.Лъджа, гр.Ивайловград | 5 841.01 | НОВ НОМЕР |
| 4363 | Подмяна на СВО Поцинковани тръби ф 3/4, с тръби ПЕВП ф25 с дължина L=5м. на ул."Свети Кл.Охридски", гр.Ивайловград | 382.51 | 20363 |
| 4364 | Доставка и монтаж на СК Dn50 на напорен водопровод за с.Попско, общ.Ивайловград | 818.07 | 20321 |
| 4365 | Подмяна на СВО Поцинковани тръби ф2", с тръби ПЕВП ф32 с дължина L=12м. на ул."Беломорска", гр.Ивайловград | 226.82 | 20161 |
| 4366 | Подмяна на част от хранителен водопровод Ет ф300, с тръби ПЕВП ф315 с дължина L=100м. от ос.т 334 до ос.т 689 на ул."Охрид", гр.Ивайловград | 29 626.22 | 20118 |
| 4421 | Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 1" на напорен водопровод Ст ф108, захранващ с вода с.Драбишна, общ.Ивайловград | 360.15 | 20389 |
| 4457 | Подмяна на общ водомер по КП №1024706 на ул."Любимец" №33,вх.В, гр.Ивайловград | 290.69 | НОВ НОМЕР |
| 4458 | Подмяна на ТСК 3/4" на СВО, къща с двор на ул."Охрид" в УПИ-52, кв.86 по ПУП на гр.Ивайловград | 328.05 | 20192 |
| 4514 | Подмяна на възвратна клапа тип МИГАЛКА DN65 на ПС Черничино, с.Черничино, общ.Ивайловград | 401.37 | 20374 |
| 4530 | Подмяна на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=8м. на имот с УПИ X-76, кв.19 в с.Славеево, общ.Ивайловград | 661.93 | 20358 |
| 4531 | Подмяна на СВО с тръби ПЕВП ф25 с дължина L=130м., в с.Покрован, общ.Ивайловград | 617.08 | 20318 |
| 4532 | Подмяна на част от напорен водопровод тръби Ет ф80, с тръби ПЕВП ф63 с дължина L=300м., в с.Черничино, общ.Ивайловград | 2 001.28 | 20374 |
| 4533 | Доставка и монтаж на СК 100, между ос.т 48 и ос.т 49 по ПУП на с.Черничино, общ.Ивайловград | 892.07 | 20377 |
| 4757 | Подмяна на КС Dn80 на ул."Армира", гр.Ивайловград, общ.Ивайловград | 1 004.18 | 20151 |
| 4758 | Доставка и монтаж на ТСК 1" на къща с двор на ул."Шести септември" №2 ,УПИ III-656, кв.24 по ПУП на гр.Ивайловгра | 134.23 | НОВ НОМЕР |
| 4759 | Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ф80 в с.Мандрица, общ.Ивайловград | 1 585.40 | 20269 |
| 4760 | Подмяна на СВО поцинковани тръби ф 3/4, с тръби ПЕВП ф25 с дължина L=4м. на ул."Дунав", УПИ-862 от кв.44 по ПУП на гр.Ивайловград | 401.35 | 20158 |
| 4762 | Подмяна на част от хранителен водопровод ПЕ-ВП ф50 с тръби ПЕ-ВП ф63 с дължина L=200м., в с.Орешино, общ.Ивайловград | 2 037.01 | 20299 |
| 4954 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 6БР. ВОДОМЕР С ВОДОМЕРНА ШАХТА ОБЩ.ИВАЙЛОВГРАД | 2 202.51 | НОВ НОМЕР |
| 4956 | Подмяна на надземен пожарен хидрант ф80 в с.Драбишна, общ.Ивайловград | 698.01 | 20083 |
| 5082 | Подмяна на част от улична водопроводна мрежа Ст ф63, с тръби ПЕВП ф90 с дължина L=225м., на ул."Хаджи Димитър", гр.Ивайловград | 19 006.60 | 20122 |
| 5101 | Подмяна на възвратна клапа тип МИГАЛКА DN65 на ПС Попско, с.Попско, общ.Ивайловград | 322.81 | 20321 |
| 5102 | Доставка и монтаж на автоматичен въздушник ф80 в с.Драбишна, общ.Ивайловград | 544.05 | 20389 |
| 5141 | Доставка и монтаж на общ водомер по К.П.№1074815 на ул."Армира" №6, вх.А, гр.Ивайловград | 338.72 | НОВ НОМЕР |
| 5149 | Подмяна на общ водомер по КП №1064409 в гр.Ивайловград | 243.57 | НОВ НОМЕР |
| 5219 | Подмяна на сградно водопроводно отклонение с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=9м. и монтаж на водомер с водомерна шахта на ул."Антим", църква "Св.св.Константин и Елена", гр.Ивайловград | 931.15 | 20221 |
| 5220 | Подмяна на сградно водопроводно отклонение с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=40м. и монтаж на водомер с водомерна шахта в с.Славеево, общ.Ивайловград | 986.13 | 20360 |
| 5221 | Подмяна на сградно водопроводно отклонение с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=10м. и монтаж на водомер с водомерна шахта на ул."България" №52, гр.Ивайловград | 807.49 | НОВ НОМЕР |
| 5265 | Подмяна на сградно водопроводно отклонение с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=15м. и монтаж на водомер с водомерна шахта на ул."Дунав" №6, гр.Ивайловград | 1 161.28 | 20158 |
|  | ОБЩО : | 261 662.23 лв. |  |

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

/БОГДАНА БОГДАНОВА/